手动门医用煮沸槽招标参数 1台

1、技术参数及配置要求：

1.1产品名称：医用煮沸槽。

1.2数量：1台。

1.3用途：主要用于防疫站、防治所、医院、卫生院的手术刀、止血钳、镊子、注射针头、各式大小注射器、试管、玻璃管、换药碗、各种盘子、圆筒等清洗后的煮沸消毒。

1.4功能要求：能进行清洗后的煮沸消毒，能自动控制进水、排水。

1.5★程序运行时间：93℃时3分钟左右（可调）。

1.6装量：1个器械篮框（540×390×210mm），最大承载量10Kg。

1.7★清洗槽全容积：≥80升（内槽尺寸要求：600×420×330mm）。

1.8开门方式：手动门。

1.9控制方式：文本屏控制超声清洗全过程，薄膜按键操作，全过程显示,并能显示A0值。

1.10★进水电磁阀：德国制造，性能稳定，使用寿命长。

1.11★排污泵：德国制造，性能稳定，使用寿命长。

1.12加热方式：电加热，功率10KW。

1.13计量泵：1个 （加上油液泵 1个），英国伟连胜。

1.14材质：清洗槽:2.0mm厚304不锈钢板镜面板；清洗篮框：不锈钢；外装饰罩：不锈钢拉丝板。

2、其他要求：

2.1 产品认证：通过欧盟CE认证，须提供证件。

2.2 企业质量管理认证：通过ISO9001和ISO13485质量管理体系认证，须提供证件。

2.3 产品品牌要求：曾获得过国家质检总局颁发的中国名牌和国家工商总局颁发的中国驰名商标证书，须提供证件。

2.4售后服务：在四川省设有售后服务办事处。