心电工作站技术参数

麦迪克斯   MECG-200

数量：1台

- *十二导或十六导同步心电采集功能

- 心电向量：分析瞬间时向量，即每一个心动周期都可以进行向量环分析。

- 短程心率变异分析功能

- *心电采集模块：采集精度24位（bit)，采样速度1000/秒

- 可自定义采样导联：预先获取技术可捕捉已看到的异常心动周期，最长可捕捉前11秒的心电波形。

- 高性能生物电放大器，心电信号与主机隔离，具有电磁、光电多重隔离。

- 可用电子标尺移动各波形的起止点，测量参数实时显示。

- 可以存储上万人的病例，每个病人可记录十次不同时间的心电图，可以随时检索、回放、统计，满足心电连续对比分析的要求。

- 提供详尽、准确的心电诊断结论，鼠标点击即可完成报告书写。

- 可直接连接心血管信息管理，实现网络化心电数据管理和数据共享，并可进入CIS（临床信息管理系统）。

- *可选配手持心电图仪构成手持心电分析系统。