药品稳定性试验箱参数  1台

1、严格按照2010版药典物品稳定性试验指导原则或行业标准制造

2、环境温度：5℃～+30℃（24小时内平均温度≤30℃），供电220伏

3、温度范围：a:无光 0℃～65℃，恒温波动温度：±0.5℃，

b:有光 10℃～65℃

4、湿度范围：40-98%RH，恒温波动湿度：±3%RH

5、光 照 度：0～6000LX（可调），误差≤±500LX

6、分为两箱式或三箱式，内胆尺寸不小于400*400*500。