电脑验光仪RM-9000技术参数 1台

技术参数：

1.屈光测量 顶点距（VD） 0.0，12.0，13.5，15.0 
2.球镜度 -20.00~+20.00D(0.12/0.25D步长）(VD=12mm) 
3.柱镜度 0.00~±10.00D(0.12/0.25D步长） 
4.轴位 1~180（每步1） 
5.瞳距范围 30~85MM 
★6.最小测量瞳孔直径 2.0mm 
7.视标 自动云雾图

★8.产品规格  显示器 5.7英寸LCD彩色液晶显示器  
9.内置打印机 热敏打印机 
10.节电方式 5、15分钟不用自动关机 
11.电源 AC100~240V,50/60Hz 
12.尺寸/重量 288（W)*500(D)*480(H)mm/14kg

13.自动PD测量功能

★14.采用ARM处理器和图像处理技术 ——系统快速、图像清晰

★13.取得医疗器械注册证和登记表。

科室申请产品产地：宁波明星科技发展有限公司057487198788