[image: image1.png]


头戴式放大镜

1* 产品获得ISO900；ISO1345，CE认证。

2、作用：用于耳鼻喉科的手术或检查。
3、*光学：视野景深≥15mm。

4、工作距离500mm，450 mm，400mm，350mm，300mm，250mm，可选

5、放大倍数3.2X、3.3X、3.6X、4X、4.3X、4.5X、5X、6X、8X可选

6、 头套重量小于340g，放大镜支架可调节。 

7、 冷光源照明

8、布垫可以拆洗

9、 在四川地区有厂家办事处和维修部，能提供办事处资质。
