多谱光红外治疗仪

波长范围：能量主要分布在0.5um-5um，峰值波长：0.9-2um；

显示屏：采用触摸式或薄膜按键

近红外功能：具有近红外功能

出光口面积：≥284c㎡

功率档数：三档以上可调

定时模式：电子定时

定时范围：≥99小时

治疗模式：纯近红外治疗（含红光）

竖直升降功能：采用手动

升降距离：≥60cm

角度调节：90度

穿透水膜深度：≥50mm

光源寿命：≥5000小时

过温保护：有

外壳温度：≤75度