八、验收专家组意见

2016年6月 日，泸州市科知局组织专家对西南医科大学附属中医医院承担的201？年度的市级科技计划项目“？”（项目编号：？）进行了验收。专家组听取了项目组汇报、审阅了相关资料，形成如下验收意见： 一、该项目验收文件及资料齐全，符合市科技计划项目验收要求。 二、该项目紧扣层流手术室连台手术消毒方法的研究，筛选出一种针对不同级别、不同手术类别层流手术室经济有效的消毒方案。本研究通过以消毒方法、手术类别、层流时间、层流室级别为影响因素，设计一个4因素，消毒方法为5水平，其他因素为3水平的实验进行统计分析，以自然沉降法检测空气中细菌数，据2002 年版《消毒技术规范》检测物体表面细菌数，探讨在百级、万级手术间中连台手术后层流手术室空气和物体的最佳消毒方案。该实验方法先进,技术合理可靠。研究结果: 层流手术室连台手术之间用清水擦拭物表再层流15分钟既能减少物表浸入消毒剂被破坏和保护人体皮肤黏膜不受刺激，又能缩短连台手术之间的清洁消毒时间，降低了医疗成本，提高了医院的经济和社会效益，同时为医院的医疗护理临床路径和优质服务提供了有力的保障,值得临床关注。 三、该项目在方法上对影响消毒效果的相关主要因素之间的关系进行了全面分析。在内容上对层流手术室连台手术最佳消毒方案进行筛选，不同于其他医院层流手术室消毒模式。在成果上筛选出了一种经济有效的消毒方案，既为医院节约了医疗成本，又加快了手术进度，提高了医院的经济和社会效益，同时为医院的医疗护理临床路径和优质服务提供了有力的保障，做到一举三得。 综上所述，项目完成了计划任务书的各项指标，产生了良好的社会效益。项目经费专款专用。验收组一致同意推荐通过验收。

专家组组长（签字）： 年 月 日